建管字【2018】34号

（2018年6月15日-6月21日）

各建设、施工、监理单位：

为进一步提高建筑施工安全生产文明施工水平，加大扬尘污染防治力度，根据《2018年滁州市建筑施工扬尘治理30天攻坚行动专项工作方案》的要求，组织开展安全生产及文明施工专项整治月行动，特委托滁州市建筑业协会组成专项行动检查小组对市本级在建项目实施专项检查。现将检查情况通报如下:

一、基本情况

自2018年6月15日至6月21日，共巡查在建工地157个，其中巡查扬尘治理情况较好的工地有75个，巡查扬尘治理情况较差的工地有34个。

二、典型项目检查情况

（1）巡查情况中较好的3个典型项目：

- 滁州万达广场投资有限公司（负责人：齐界）开发建设，安徽省建设监理有限公司监理（总监：夏积云），中建一局集团有限公司（项目经理：沈礼鹏）承建的滁州万达广场项目。施工现场道路硬化、降尘洒水等防尘防治措施齐全。

- 安徽东菱置业有限公司（负责人：邓宝华）开发建设，滁州市诚信建设项目管理有限公司监理（总监：李玲），安徽三建工程有限公司（项目经理：虞玉东）承建的滁州东菱城市新地项目。施工现场道路硬化、场区整洁、安全网张挂、搅拌机封闭施工等防尘措施到位。

- 滁州和顺实业有限公司（负责人：张贵武）开发建设，安徽国汉建设建设监理咨询有限公司监理（总监：夏义银），安徽水利开发股份有限公司（项目经理：汪波）承建的和顺·沁园春项目。施工现场道路硬化、裸露土地遮盖、安全网张挂、洒水降尘等防尘措施完善。

（2）巡查情况中较差的3个典型项目：

1、滁州市火化殡仪馆（负责人：魏东祥）建设，安徽利生工程管理有限公司监理（总监：梁金德），安徽阜阳建工集团有限公司（项目经理：吕建强）承建的滁州市火化殡仪馆主楼项目。

巡查组发现该项目存在如下问题：（1）项目经理、安全员不在岗；（2）有冲洗设备但未启用；（3）路面积灰特别严重；（4）安全防护不到位，一闸多用，未设置移动开关，无三级配电二级保护；（5）全场裸露土地均未覆盖；（6）冲洗台账未建立，无记录；（7）围挡未封闭；（8）现场安全网损坏严重，有局部未张挂安全网；（9）现场未设专人洒水。

- 滁州市圣宏制造有限公司建设，安徽恒信建设工程管理有限公司监理（总监：毛晓发），安徽泛亚建筑工程有限公司（项目经理：张康）承建的滁州市圣宏制造有限公司2#厂房项目。

巡查组发现该项目存在如下问题：（1）施工现场与厂区未隔离；（2）搅拌机未封闭，砂石未覆盖；（3）安全网未张挂到位；（4）现场无冲洗设备；（5）项目经理不在岗。

- 滁州市胜锦置业有限公司（负责人：罗法友）开发建设，马鞍山中振工程咨询有限公司监理（总监：范世礼），合肥市众友建筑安装工程有限公司（项目经理：陆贞奎）承建的尚城国际小区11-19#商业楼项目。

巡查组发现该项目存在如下问题：（1）出门车辆未冲洗，路口积尘较多、未洒水降尘；（2）场内道路积尘较多，未清扫洒水降尘；（3）现场裸露大面积土方未覆盖；（4）材料乱堆乱放未覆盖，建筑垃圾未清扫。

（3）巡查中无施工许可证的3个项目：

- 滁州新紫金房地产开发有限公司开发建设，南京国通建设工程咨询有限公司监理，上海建工七建集团有限公司(项目经理：张荣)承建的中都院子住宅小区工程项目。

- 滁州市碧盈房地产开发有限公司开发建设，江苏华飞建设集团有限公司（项目负责人：潘永康）承建的碧桂园S4紫薇天悦一期二标段工程。（注：监理单位尚未入场）

- 安徽凯迪世纪实业有限公司开发建设，安徽省建科监理有限公司监理，江苏南通三建集团股份有限公司、中兴建设有限公司（项目负责人：王俊磊、钱留福）承建的凯迪融创玉兰公馆项目一、二标段。

三、处理意见

根据本次建筑工地扬尘治理检查情况，我处研究决定：对巡查扬尘治理情况较好的3个典型建筑工地，予以全市通报表扬，同时在安徽省工程建设监管检查系统中对这3个项目安全信用分值中给予加分；对巡查扬尘治理情况较差的34个典型建筑工地（详见附件），予以全市通报批评，并在复查工作中列为重点检查对象，如复查不合格将采取进一步严厉处罚措施；对巡查中发现无施工许可证的3个项目，责令立即停止施工，并视整改情况移交市城管执法局行政处罚。

四、下一步工作要求

1、各建筑工地建设单位要切实落实扬尘治理首要责任，各施工、监理单位要严格按照市规建委《滁州市规划建设委大气污染防治实施方案》的要求，落实扬尘治理主体责任。

2、被省、市两级大气办督查、督办的项目要始终坚持扬尘治理的长效化机制，举一反三，不得反复出现类似的问题。如再次被省、市两级大气办督办，将严格按照市规建委《滁州市规划建设委大气污染防治实施方案》的处罚措施，对相关责任单位及责任人进行处理。

3、对屡次整改不力的开发项目，将上报市规建委停止该项目的预售、规划核实、相关验收等手续，同时对建设、监理、施工各方责任主体给予信用惩戒。

4、要求2018年6月30日前，全市建筑面积1万平方米及以上的建筑工地完成扬尘在线监测设备安装、联网工作，实行施工全过程监控。

滁州市建筑工程管理处

2018年6月27日

附件：

6月15日至21日扬尘治理检查情况较差项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠江·和院项目 | 衡南县工程公司 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 |
| 2 | 滁州市火化殡仪馆改扩建工程 | 安徽阜阳建工集团有限公司 | 安徽利生工程管理有限公司 |
| 3 | 珠江·翰林雅苑 | 衡南县工程公司 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 |
| 4 | 如意人家安置小区 | 武汉建工集团股份有限公司 | 苏州建华建设监理有限责任公司 |
| 5 | 益林·铭府 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 |
| 6 | 珑樾华府 | 安徽四建控股集团有限公司 | 安徽华正建设工程咨询有限公司 |
| 7 | 滁州国誉锦城 | 安徽三建工程有限公司 | 安徽华正建设工程咨询有限公司 |
| 8 | 滁州大唐菱湖御庭北苑9#楼 | 通州建总集团有限公司 | 安徽人和项目管理有限公司 |
| 9 | 安徽帝扬科技有限公司1-4#厂房 | 安徽金品建筑工程有限公司 | 合肥康达工程咨询有限公司 |
| 10 | 佳晟(滁州）精密仪器设备服务有限公司 | 苏华建设集团有限公司 | 河南工程咨询监理有限公司 |
| 11 | 天鼎丰（滁州）非织造布厂区项目 | 山东森和建筑工程有限公司 | 安徽人和项目管理有限公司 |
| 12 | 弘阳时光里小区三标段 | 江苏通州二建建设工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 |
| 13 | 中都院子住宅小区 | 上海建工七建集团有限公司 | 南京国通建设工程咨询有限公司 |
| 14 | 滁州市东坡路中学 | 正梁建设集团有限公司 | 安徽天开工程监理有限公司 |
| 15 | 和顺·东方花园二期、三期 | 安徽建工集团有限公司 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 |
| 16 | 滁州市圣宏制造有限公司2#厂房 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 安徽恒信造价咨询有限公司 |
| 17 | 正荣府5、6、8、14#、L1-L17楼 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 中铁合肥建筑市政工程设计院有限公司 |
| 18 | 仕府公馆21、22、29、6、7、12、17-20、25、26#楼 | 江苏天立建设集团有限公司 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 19 | 香颂名郡3#4#商业楼、物业及地下车库 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 |
| 20 | 清流街文化商业街 | 祥源建设有限公司 | 中外天利监理有限公司 |
| 21 | 尚城国际11-19#商业楼 | 合肥市众友建筑安装工程有限公司 | 马鞍山中振工程咨询有限公司 |
| 22 | 左岸香颂26#楼 | 安徽瑞琪建设工程有限公司 | 安徽建苑项目管理有限公司滁州分公司 |
| 23 | 滁州学院会峰校区17#、18#学生宿舍楼 | 恒达建设集团（天长）有限公司 | 定远县天辰工程建设监理有限责任公司 |
| 24 | 浩然国际花园二期工程 | 上海港城建筑安装工程有限公司 | 南京安泰监理有限公司 |
| 25 | 碧桂园紫龙府一标段工程 | 中建五局有限公司 | 安徽祥如项目工程管理有限公司 |
| 26 | 滁州市图书馆工程 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 深圳市恒浩建设工程项目管理有限公司 |
| 27 | 碧桂园中央·名邸2#、4#-6#、14#-19#楼 | 金鹏建设集团股份有限公司 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 28 | 碧桂园中央·名邸二标段 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 |
| 29 | 碧桂园紫薇天悦一期二标段 | 江苏华飞建设集团有限公司 | 尚未入场 |
| 30 | 滁州市琅琊新区钟山路等三条道路 | 北京隆科兴非开发工程股份有限公司 | 安徽立地工程咨询有限公司 |
| 31 | 鸿坤理想城二期 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 |
| 32 | 凯迪·融创玉兰公馆（一、二期） | 江苏南通三建集团股份有限公司公司 | 安徽省建科监理有限公司 |
|  |  | 中兴建设有限公司 |  |
| 33 | 琅琊区老旧小区整治改造工程三标段 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 |
| 34 | 南谯区老旧小区改造整治工程 | 安徽联丰建筑有限公司 | 安徽宏远建设项目管理有限公司 |